**生活给水泵房电缆清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 用途 | 功率（Kw） | 电缆名称 | 型号、规格 | 数量 |
|  | **生活泵房** |  |  |  |  |
| 1 | 双电源柜-变频泵控制箱电源 | 10 | 交联聚乙稀电力电缆 | YJY-1 3x6+2x4 | 1 |
| 2 | 变频泵控制箱-水泵电动机 | 10 | 交联聚乙稀电力电缆 | YJY-1 3x4+E2.5 | 2 |
| 3 | 双电源柜-水位控制箱电源 | 0.15 | 交联聚乙稀电力电缆 | YJY-1 3X1.0 | 1 |
| 4 | 水位控制箱-水箱水位电动阀 | 0.065 | 塑料绝缘塑料护套软电缆 | RVV-0.5 7X1.0 | 1 |
| 6 | 水位控制箱-变频泵控制箱 | 无水停泵 |  | KVV-1 3X1.0 | 1 |
| 7 | 变频泵控制箱-压力变送器 | 水压测量 |  | RVV-0.5 4X1.0 | 1 |
| 8 | 高位消防水箱-变频泵控制箱 | 水位控制 |  | 总包提供控制电缆 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |